Сведения о проектной документации,

в отношении которой выдано положительное заключение государственной экспертизы ОГАУ «Томскгосэкспертиза»

| № п/п | Наименование поля формы | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проектной документации | «Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске (участок № 1 – в районе Академгородка). Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода и бытовой канализации. Корректировка» |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске (участок № 1 – в районе Академгородка). Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода и бытовой канализации. Корректировка. |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» (АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»); ИНН 7017153992; ОГРН 1067017162420; КПП 701701001. |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | 634055, г. Томск, Академический проспект, 8/8. |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | проектная организация: акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт» (АО «ГСПИ»); ИНН 7708697977; ОГРН 1097746129447; КПП 774501001; 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 4, корп. 1а; изыскательская организация: Красноярский филиал акционерного общества «Государственный специализированный проектный институт» (АО «ГСПИ»); ИНН 7708697977; КПП 774501001; ОГРН 1097746129447; 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 39. |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Томская область |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Томская область, г. Томск, участок № 1 – в районе Академгородка |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 70-1-1-3-0056-18 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 07.08.2018 |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | Не применялась |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | Не проводилась |
| 12. | Сметная стоимость строительства | - |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | - |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | Линейный объект |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: |
|  | Наименование показателей Единицы измерения Значение 1 2 3 Протяженность сетей хозяйственно-питьевого водопровода (трубы ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001), в том числе: диаметром 315х18,7 мм диаметром 225х13,4 мм диаметром 160х9,5 мм диаметром 110х6,6 мм диаметром 63х3,8 мм диаметром 50х3,0 мм м 7107,5 4105,0 48,0 2710,0 55,0 174,5 15,0 Протяженность сети противопожарного водопровода (трубы ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001), в том числе: диаметром 315х18,7 мм диаметром 225х11,8 мм м 7853,0 3870,0 3983,0 Протяженность участков сети производственного водопровода (трубы ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001), в том числе: диаметром 315х18,7 мм диаметром 110х6,6 мм м 233,0 230,0 3,0 Протяженность участков сети производственного водопровода (трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91), в том числе: диаметром 377х7,0 мм диаметром 159х4,5 мм м 60,0 35,0 25,0 1 2 3 Протяженность участков сети бытовой канализации (трубы из полиэтилена с двухслойной стенкой «Корсис» по ТУ 2248-001-73011750-2005), в том числе: диаметром 315 мм диаметром 250 мм диаметром 200 мм диаметром 160 мм диаметром 500 мм м 3956,0 204,0 3053,0 602,0 57,0 40,0 Протяженность участков сети самотечной бытовой канализации (трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91) диаметром 325х4,0 мм м 26,0 Протяженность участков сети напорной бытовой канализации (трубы ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001), в том числе: диаметром 160х9,5 мм диаметром 110х7,1 мм м 6463,9 2974,0 3489,9 Канализационно-насосная станция (КНС № 1) Производительность м3/ч 50 Этажность эт. 1 Количество этажей шт. 1 Строительный объем м3 147,88 Общая площадь м2 25,21 Площадь застройки 74,5 Канализационно-насосные станции (КНС № 2) Производительность м3/ч 25 Этажность эт. 1 Количество этажей шт. 1 Строительный объем м3 116,02 Общая площадь м2 19,09 Площадь застройки 29,6 Канализационно-насосная станция (КНС № 3) Производительность м3/ч 15 Этажность эт. 1 Количество этажей шт. 1 Строительный объем м3 116,02 Общая площадь м2 19,09 Площадь застройки 65 Канализационно-насосная станция (КНС № 4) Производительность м3/ч 25 Этажность эт. 1 Количество этажей шт. 1 Строительный объем м3 116,02 Общая площадь м2 19,09 Площадь застройки 29,6 Насосная станция пожаротушения Производительность: на пожаротушение на производственное водоснабжение м3/ч 600 от 30 до 340 Этажность эт. 1 Количество этажей шт. 1 Строительный объем в том числе: ниже 0,000 м3 1019,20 268,30 Общая площадь м2 152,24 Площадь застройки 176 Резервуары для воды емкостью по 1000 м3 шт. 2 Общая продолжительность строительства мес. 15 |
| 16. | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | I В |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | IV район |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III район |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 6 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II (среднея) |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | Подтопление территории грунтовыми водами |